| Skalierbare IP-basierte 4K- Signalmanagement-Plattform |  |
| --- | --- |
|  | Merkmale: Stromverteilungseinheit für IP-NINJAR-Geräte. Versorgt bis zu neun kompatible Geräte mit Spannung (NJR-01UHD, NJR-04HD und NJR-CTB) integrierter Überspannungsschutz Alarmfunktion bei Strom- oder Lüfterausfall durch Front-LED und Warnton Eingänge: 1 x IEC 60320-C14 Ausgänge: 9 x Mini-DIN, 4-polig (Spannungsversorgung) 1 x Terminal Block, 2-Pin (Alarm) Spezifikationen: Netzteil: Eingang 100-240 V~ ± 10 %, 50 Hz/60 Hz ± 3 Hz, Ausgang 12 V=, 3,3 A Leistungsaufnahme: 423 W Abmessungen: 210 × 44 × 250 mm, ½ 19“ Breite Gewicht: 2,2 kg Temperatur: Betrieb 0 °C bis +40 °C, Lagerung -20 °C bis +80 °C Feuchtigkeit: 20 % bis 90 % nicht kondensierend |  |
|  | Fabrikat: | IDK |  |
|  | Produkt: | NJR-PDU1209 | ... | ... | ... |
|  | Vertrieb: | Videlco Europe GmbH - Ratingen |  |  |  |